## Sheet1
附件二：
雅安市疾病预防控制中心大型、精密设备搬迁供应商报价材料
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用所室 | 设备拆卸、安装、调试费 | 转运费 | 检定费 | 是否原厂工程师 | 仪器检定单位 | 完工所需时间
1 | X光机 | HF50-RA | 1台 | 职辐所
2 | 通风柜 |  | 1台 | 地病所
3 | 电测听室 | BM908B型 | 1台 | 门诊
4 | 高效液相色谱仪 | 2695 | 1台 | 检验所
5 | 离子色谱仪 | ICS-900序列号13117577 | 1台 | 检验所
6 | 顶空进样装置（香港） | LHS-SPME | 1台 | 检验所
7 | 原子吸收分光光谱仪（pe） | 900T | 1台 | 检验所
8 | 全自动流式细胞仪（爱德） | 贝尔曼库尔特CytomicsFC500 | 1台 | 检验所
9 | 高通量荧光定量PCR系统（实时、荧光） | Lightcycler480II罗氏序列号29375 | 1台 | 检验所
10 | 微生物鉴定及药敏测试系统（培能） | VITEK 2 compact30 | 1台 | 检验所
11 | 生物安全柜（流感项目配送） | BSC-1500IIA2-X | 2台 | 检验所
12 | 全自动生化分析仪（德贷） | AU400 | 1台 | 检验所
13 | 实时荧光定量PCR仪（培能） | Bio-Rad CFX96伯乐序列号785BR04221 | 1台 | 检验所
14 | 全自动蛋白印迹仪（配） | PROFIBLOT48序列号705000832 | 1台 | 检验所
15 | 双道原子荧光光度计（北京科创）（德贷） | AFS-230E | 1台 | 检验所
16 | 原子吸收分光光谱仪（ZEENIT）（德贷） | 耶拿700序列号00171961 | 1台 | 检验所
17 | 气相色谱仪（安捷伦）（德贷） | 7890A | 1台 | 检验所
18 | 生物安全柜 | HERA safe ks-12 | 1台 | 检验所
19 | 生物安全柜 | Thermo 1300-A2 | 1台 | 检验所
20 | 生物安全柜 | Thermo 1285-A2 | 1台 | 检验所
21 | 流式细胞仪 | bdfacscount | 1台 | 检验所
22 | 全自动血常规 | 希森美康xn-1000 | 1台 | 检验所
23 | 超低温冰箱 | 热电 | 1台 | 检验所
24 | 全自动病毒载量仪 | 罗氏 | 1台 | 检验所
25 | 低本底aβ测定仪（双路） | 湖北方圆 | 1台 | 检验所
费用小计：
费用总计：
备注：仪器检定单位必须是有国家检定资质的单位或公司