**雅安市疾病预防控制中心**

**关于紧急采购2020年秋季新冠疫情防控医用防护物资的公告**

各潜在供应商，为确保我市2020年秋冬季节新型冠状病毒肺炎疫情防控工作安全有序开展，我中心急需采购一批医用防护物资。各潜在供应商如能及时供应符合本次采购项目要求的相关物资（详见2020年秋季新冠疫情防控医用防护物资采购表），请于投标截止前将投标资料送达指定地点。

一、**采购项目基本情况**

1.项目编号：yascdc202008

2.采购项目名称：**雅安市疾病预防控制中心2020年秋季新冠疫情防控医用防护物资采购项目**。

**二、资金情况：**资金来源及金额：财政性资金；第一包采购预算6万元，第二包采购预算20万元，第三包采购预算9万元，第四包采购预算9万元。

**三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件。

8.本项目不允许联合参加。

**四、2020年秋季新冠疫情防控医用防护物资采购表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| 一包 | 一次性医用防护口罩 | 3000 | 只 |
| 二包 | 一次性医用防护服 | 2000 | 套 |
| 三包 | 动力送风呼吸器 | 6 | 套 |
| 头箍 | 6 | 个 |
| 劲箍式单头罩 | 100 | 个 |
| 四包 | 一次性手术衣 | 1000 | 件 |
| 一次性防护靴套 | 1000 | 双 |
| 一次性鞋套 | 5000 | 双 |
| 一次性医用外科口罩 | 5000 | 只 |
| 一次性医用帽子 | 5000 | 只 |
| 一次性医用外科手套 | 10000 | 双 |
| PE手套 | 10000 | 双 |
| 免洗手消毒凝胶 | 100 | 瓶 |

**五、产品技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 技术要求 |
| 一包 | 一次性医用防护口罩 | 国产：符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》；进口：符合欧盟EN149-2001或美国NIOSH42CFR84-1995标准。 |
| 二包 | 一次性医用防护服 | 国产：符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》；进口：符合欧盟医用防护服EN14126标准（其中液体阻隔等级在2级以上）并取得欧盟CE认证。 |
| 三包 | 动力送风呼吸器 | 品牌：3M，型号：TR300，不含头罩 |
| 头箍 | 品牌：3M，型号：S-950 |
| 劲箍式单头罩 | 品牌：3M，型号：S-605 |
| 四包 | 一次性手术衣 | 1.由衣身、衣袖和腰带组成，采用非织造布和淋膜非织造布经裁剪、缝制或热合而成；2.前胸增加一层聚乙烯薄膜；3.蓝色，产品性能符合 YY/ T0506.2- 2016的要求；4. 产品经环氧乙烷灭菌，无茵提供；5.取得医疗器械生产许可证和产品注册证书。 |
| 一次性防护靴套 | 1.规格约50\*36cm；2.主要材质为PP+PE淋膜无纺布，白色，防尘、防水、透气、抗静电。 |
| 一次性鞋套 | 简易型鞋套，蓝色，无纺布材质，防尘、防水、透气、抗静电。 |
| 一次性医用外科口罩 | 1.符合 YY0469- 2011标准要求；2.取得医疗器械生产许可证和产品注册证书。 |
| 一次性医用帽子 | 1.卫生用非织造布和松紧带制成；2.产品经环氧乙烷灭菌，无菌；3.取得医疗器械产品生产备案凭证和产品备案凭证。 |
| 一次性医用外科手套 | 1.本产品由天然橡胶胶乳制成，手指向手掌面弯曲的手套，麻面，无粉；2.取得医疗器械产品生产备案凭证和产品备案凭证。 |
| PE手套 | 采用聚乙烯LDPE，HDPE，LLDPE吹膜压制而成表面经凹凸加工，透明。 |
| 免洗手消毒凝胶 | 500ml/瓶，以乙醇为有效成分的消毒凝胶，乙醇含量72-82%。 |

**六、投标资料送达截止时间、地点：**

1、送达截止时间：2020年9月21日17:00（北京时间）；

2、地点：雅安市雨城区大兴新区芳草路9号，雅安市疾病预防控制中心后勤科。

联系人：邹老师

联系电话：0835-2222723

本项目不接受联合体投标，逾期送达或没有密封的投标资料不予接收，本次采购接受邮寄的投标资料。

**七、投标资料要求**

1. 供应商资质资料：营业执照（副本）复印件、医疗器械经营许可证复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件、销售代表授权书原件、销售代表身份证复印件，承诺函；
2. 报价产品的相应佐证资料，本次采购项目第一、二、三包须取得制造商家书面授权；
3. 承诺函：

**承诺函**

（采购人名称） ：

我单位作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应不利后果。

八、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

九、我单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人签字或者加盖个人印章：

授权代表签字：：

日 期： 年 月 日

1. 制造商授权书：

**制造商家授权书（如涉及）**

（采购人名称） ：

（制造商家名称）是在 （国名）依法登记注册的，其厂址现在 。

（被授权公司名称）是在 （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在 。

（制造商家名称）授权 （被授权公司名称）为我方制造的 品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加 项目第 包的报价，全权处理与该产品采购的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次采购提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以政府采购合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担采购文件中规定的义务。

授权单位名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

附：授权销售产品清单

注：1.供应商也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供证明代理商有授权资格的证明文件复印件。（若由国外制造厂家直接授权的，签字或盖章均可）

2.对技术服务标准统一、市场竞争充分且可以在成交后通过合法渠道获得产品的采购项目，或者采购文件特别注明不需要提供授权书的采购项目，可以不提供制造厂家授权书。

1. 报价函：

**报价函**

（采购人名称） ：

1.我方全面研究了 （项目名称） （采购项目编号： ）询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币 （大写： ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本 份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方递交的响应文件有效期为询价通知书规定起算之日起 天。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

1. 报价表：

**报价表**

项目名称：

项目编号： 第 包

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价  （万元） | 总价  （万元） | 是否属于进口产品 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： | | | | | | | |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日 期： 年 月 日

1. 报价产品技术参数表：

**报价产品技术参数表**

采购编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 采购文件要求 | 报价产品技术参数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日 期： 年 月 日

1. 除第三包外其余报价产品须提供对应产品的实物样品；
2. 以上资料依序装订，须提供纸质资料（一正六副）和电子文档（投标资料扫描件存U盘），所有资料须加盖鲜章；
3. 本次采购项目分包投标。
4. **评标方法**
5. **本项目评标方法为：**综合评分法。
6. **综合评分明细表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说    明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) ×30分×100% | 超过采购预算的报价为无效报价；要求提供制造商家书面授权的，无制造商家书面授权的为无效报价。 |
| 2 | 技术参数30% | 30 | 技术参数完全符合询价文件技术参数要求没有负偏离30分；  参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 未按采购文件要求提供证明材料或所提供材料不能证明其满足要求的视为负偏离； |
| 3 | 样品质量30% | 30 | 产品质量优得30分，良得25分，合格得20分，差不得分。 |  |
| 4 | 投标文件的规范性10% | 10 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得10分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |

雅安市疾病预防控制中心

2020年9月15日